		2025. 6. . 19. (목) 배포 즉시 보도할 수 있습니다
제주특별자치도 감사위원회	보 도 자 료 PRESS RELEASE	감 사 과 장	고관선	064-710-6110
		행정감사1팀장	신경희	064-710-6121
사진자료 : 없음 ☑ 있음 □ 후속자료 : 없음

2025년 제주특별자치도보건환경연구원 종합감사 결과

- 행정상 14건(기관경고 1, 시정 4, 주의 5, 통보 4), 재정상 578천 원, 신분상 3명 조치 요구 -

❑ 제주특별자치도감사위원회에서는

❍ 2025년 3월 6일부터 3월 12일까지 제주특별자치도보건환경연구원을 대상으로 실시한 종합감사 결과를 2025년 6월 19일 공개하였다.

❍ 이번 감사는 2022년 9월 이후 제주특별자치도보건환경연구원에서 추진한 행정업무 전반에 대하여 실시하였으며, 감사결과 기관경고･시정･주의 등 총 14건의 행정상 조치와 3명에 대한 신분상 조치(주의 3), 그리고 578천 원을 회수하도록 처분 요구하였다.

❑ 이번 감사 결과 주요 지적사항은 아래와 같다.

❍ 의료폐기물은 별도의 장소에 보관하여야 하는데도 멸균실에서 멸균 장비들과 같이 보관하면서 내부 소독을 하지 않았고, 관련 규정에 따른 의료폐기물 배출담당자 교육도 받지 않았으며, 실험실폐수 배출시설을 운영하면서 운영일지를 작성하지 않고 있어 의료폐기물 및 실험실폐수를 관련 규정에 맞게 보관･관리하도록 “시정”요구하였다.

❍ 연구활동 시작 전 안전한 연구환경 조성을 위해 ‘사전유해인자위험분석’을 실시하고, 연구실에서 보관･사용 중인 모든 유해인자에 대해 ‘취급 및 관리대장’을 작성하여야 하는데도 유해인자 일부를 누락한 채 사전유해인자위험분석을 실시하고 유해인자 취급 및 관리대장을 작성한 사례가 있어 누락된 유해인자를 포함하도록 “시정”요구하였다.

❍ 생물안전 3등급(BL3) 연구시설은 정해진 점검주기에 따라 중단 없이 안정적으로 관리가 이루어져야 하는데도 2023년부터 2025년까지 회계연도 시작 후 짧게는 26일 길게는 50일 동안 BL3 연구시설의 주요 시설 및 장비에 대한 정기적인 관리를 실시하지 않아 해당 기관에 대해 엄중 “경고”를 요구하였다.

* 위 ‘의료폐기물 및 실험실폐수 관리 소홀’, ‘사전유해인자위험분석 등 안전관리 소홀’ 건과 병합

❍ 토양시료채취장비를 탑재한 중형 화물차량(2.5톤)을 소형 화물차량으로 교체하면 위 장비를 탑재할 수 없는데도 중형 화물차량을 소형 화물차량으로 교체한 후 위 장비를 사용하지 않은 채 위 관서 주차장에 그대로 두는 등 검사장비 관리를 소홀히 하고 있어 토양시료채취장비를 적절히 처리하는 방안을 마련하도록 “통보”하고 물품 관리를 철저히 하도록 “주의”요구하는 한편, 관련자에게 “주의”를 촉구하였다.

❍ 공용가설건축물을 축조할 때에는 허가권자와 미리 협의하여야 하는데도 협의를 거치지 않은 채 물품창고(8㎡)를 축조한 데 대하여 관련 법령에 따라 적정하게 조치하는 방안을 마련하도록 “통보”하고, 허가권자와 미리 협의한 후 가설건축물을 축조하도록 “주의”요구하는 한편, 관련자에게 “주의”를 촉구하였다.

❍ 대기환경측정망 총 9개소를 운영하면서 적정 사용 전력(37㎾)보다 약 42㎾ 가량 과다하게 설정된 계약전력(79㎾)으로 전기요금을 지출하고 있어 적정 전력량으로 계약하는 방안을 마련하도록 “통보”하였다.

※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) “감사결과 공개” 란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참고하시기 바랍니다.